## totaal
[ logo bedrijf ] |  |  |  | GEREEDSCHAPSLIJST
Datum:
Omschrijving | soort | merk | type | serienr. | Meetbereik | leverancier | aanschaf | monteur | lokatie | keuringsmethode |  |  |  |  | keuringstermijn | status | keuring door: | keuring / calibratie geldig tot | opmerkingen
[10 empty] | visueel | werking | kalibratie | NEN 3140 | anders
Accuboormachine | Elektrisch gereedschap | [8 empty] | ja | ja |  | ja |  | 1 jaar |  | ja
Afzuigunit | Elektrisch gereedschap | [8 empty] | ja | ja |  | ja |  | 1 jaar |  | ja
Boorhamer | Elektrisch gereedschap | [8 empty] | ja | ja |  | ja |  | 1 jaar |  | ja
Vacuumpomp | Elektrisch gereedschap | [8 empty] | ja | ja |  | ja |  | 1 jaar |  | ja
Flessen koudemiddel | Gasfles | [8 empty] | ja | ja |  |  |  | 10 jaar
Retourfles koudemiddel | Gasfles | [8 empty] | ja | ja |  |  |  | 10 jaar
Stikstoffles | Gasfles | [8 empty] | ja | ja
Bankhamer | Handgereedschap | [8 empty] | ja | ja
Branderset | Handgereedschap | [8 empty] | ja | ja
Buigtang | Handgereedschap |  |  |  | 1/4" tm 5/8 " |  |  |  |  | ja | ja
Combinatietang | Handgereedschap | [8 empty] | ja | ja
Dopsleutelset | Handgereedschap | [8 empty] | ja | ja
Ijzerzaag | Handgereedschap | [8 empty] | ja | ja
Inbussleutels | Handgereedschap |  |  |  | 2-10 mm |  |  |  |  | ja | ja
Kabelmes | Handgereedschap | [8 empty] | ja | ja
Kabelschoentang | Handgereedschap | [8 empty] | ja | ja
Kunststof hamer | Handgereedschap | [8 empty] | ja | ja
Ontbramer | Handgereedschap | [8 empty] | ja | ja
Pijpensnijder | Handgereedschap | [8 empty] | ja | ja
Priem | Handgereedschap | [8 empty] | ja | ja
Schräderverwijderaar | Handgereedschap | [8 empty] | ja | ja
Schroefsleutel | Handgereedschap | [8 empty] | ja | ja
Schroevendraaier | Handgereedschap |  |  |  | 0 t/m 6 |  |  |  |  | ja | ja
Stanleymes | Handgereedschap | [8 empty] | ja | ja
Steek / ringsleutels | Handgereedschap | [8 empty] | ja | ja
Sterschroevendraaier | Handgereedschap |  |  |  | 1 t/m 3 |  |  |  |  | ja | ja
Striptang | Handgereedschap | [8 empty] | ja | ja
Telefoontang | Handgereedschap | [8 empty] | ja | ja
Trompset | Handgereedschap | [8 empty] | ja | ja
Waterpomtang | Handgereedschap | [8 empty] | ja | ja
Klapladder | Klimmateriaal | [8 empty] | ja | ja |  |  | NEN2484 | 1 jaar
Klimharnas | Klimmateriaal | [8 empty] | ja | ja
Rolsteiger | Klimmateriaal | [8 empty] | ja | ja |  |  | NEN2486
Schuifladder | Klimmateriaal |  |  |  | 1 t/m 10 mm |  |  |  |  | ja | ja |  |  | NEN2487
Valbeveiliging | Klimmateriaal | [8 empty] | ja | ja
Amperetang | Meetapparatuur | [8 empty] | ja | ja
Digitale meterset | Meetapparatuur | [8 empty] | ja | ja
Lekdetector | Meetapparatuur |  |  |  | 5 p.p.m. |  |  |  |  | ja | ja | - | - | testgas 5 ppm/5 g/jr bij 20 gr C | 12 mnd
Luchtsnelheidsmeter | Meetapparatuur | [8 empty] | ja | ja
Manometerset | Meetapparatuur |  | R410 |  | 0-55 Bar |  |  |  |  | ja | ja | BRL 100? |  | lekdichtheid | 12 mnd
Manometerset | Meetapparatuur |  | R22 / R404 / R134 / R507 / R407 |  | 0-35 Bar |  |  |  |  | ja | ja | BRL 100? |  | lekdichtheid | 12 mnd
Multimeter | Meetapparatuur | [8 empty] | ja | ja
RH-meter | Meetapparatuur | [8 empty] | ja | ja
Rolmaat | Meetapparatuur |  |  |  | 3 mtr |  |  |  |  | ja | ja
Thermometer | Meetapparatuur | [8 empty] | ja | ja |  |  | 0 gr Celcius | 12 mnd
Vacuümmeter | Meetapparatuur | [8 empty] | ja | ja | BRL 100? | ja | < 2000 micron / 270 PA / 2 mBar | 12 mnd
Weegschaal | Meetapparatuur |  |  |  | 0-60 kg |  |  |  |  | ja | ja |  |  | Metrologiewet (cert+verz) | 12 mnd
Stikstof reduceer | Overig |  |  |  | 0-40 Bar |  |  |  |  | ja | ja
ja